皖工办〔2020〕17号

关于印发《皖江工学院师生科学戴口罩、夏季空调运行管理与使用指引》的通知

各院（部）、部门，全校师生：

根据《转发关于印发公众科学戴口罩指引（修订版）和夏季空调运行管理与使用指引（修订版）的通知》（皖疫控办〔2020〕357号）文件精神，结合学校实际，制定我校师生科学戴口罩、夏季空调运行管理与使用指引。现印发给你们，请认真参照执行。

附件：1.皖江工学院师生科学戴口罩指引

2.皖江工学院夏季空调运行管理与使用指引

皖江工学院新型冠状病毒感染的肺炎

防控工作领导小组办公室（院务部代章）

2020年5月27日

皖江工学院院务部                     2020年5月27日印发

附件1

皖江工学院师生科学戴口罩指引

为引导全校师生科学戴口罩，有效防控新冠肺炎疫情发生，保护全校师生健康，结合当前常态化疫情防控形势和全面复学复课情况制定本指引。

一、普通人员

（一）居家或宿舍

防护建议：无需戴口罩。

（二）户外、校园

防护建议：建议随身备用一次性使用医用口罩或医用外科口罩，保持1米以上社交安全距离，无需戴口罩。

（三）交通工具

防护建议：骑车、自驾车时，无需戴口罩；乘坐公交、地铁、长途汽车、火车、轮船、飞机等公共交通工具时，戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩。

（四）公共场所

超市、食堂、图书馆、操场等场所。

防护建议：公众需随身备用一次性使用医用口罩或医用外科口罩。在无人员聚集、通风良好、保持1米以上社交安全距离情况下，无需戴口罩。

（五）会议室

防护建议：确保有效通风换气，保持人员1米以上社交安全距离情况下，无需戴口罩。

二、特定场所人员

（一）办公场所

防护建议：确保有效通风换气，保持人员1米以上安全距离情况下，无需戴口罩。

（二）公共场所服务人员

如超市、食堂、宿舍、等场所工作服务人员。

防护建议：戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩。

（三）校园内人员

防护建议：确保有效通风换气、保持1米以上安全距离情况下，教职员工和学生无需戴口罩；在封闭、人员密集或与他人近距离接触（小于等于1米）时，需戴口罩；学校进出值守人员、清洁人员及食堂工作人员等服务人员，戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩。

（四）医务室就诊、陪护人员

防护建议：戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩。

（五）外来进校人员

防护建议：外来人员、为校园提供服务的工作人员戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩。

三、重点人员

（一）新冠肺炎疑似病例、确诊病例和无症状感染者；新冠肺炎密切接触者；入境人员（从入境开始到隔离结束）。

防护建议：戴医用外科口罩或无呼气阀符合KN95/N95及以上级别的防护口罩。

（二）居家隔离人员

防护建议：戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩，独处时可不戴口罩。

（三）发热、咳嗽等症状人员

防护建议：戴医用外科口罩或无呼吸阀符合KN95/N95级别或以上级别的防护口罩。

（四）严重心肺疾病惠者

防护建议：严重心肺疾病患者，在医生指导下戴口罩。

四、职业暴露人员

（一）为隔离人员提供服务的司机、定点隔离地区服务人员、保安、清洁人员等人员。

防护建议：戴医用外科口罩或符合KN95/ N95防护口罩。

（二）校医务室医务人员。

防护建议：戴医用外科口罩或以上级别口罩。

五、使用注意事项

（一）注意卫生，佩戴前、脱除后应做好手部卫生。

（二）需重复使用的口罩，使用后悬挂于清洁、干燥的通风处。

（三）备用口罩建议存放在原包装袋，如非独立包装可存放在一次性使用食品袋中，并确保其不变形。

（四）如佩戴口罩感觉胸闷、气短等不适时，应立即前往户外开放场所，摘除口罩。

（五）废弃口罩归为其他垃圾进行处理，医疗卫生机构、人员密集场所工作人员或其他可疑污染的废弃口罩，需单独存放，并按有害垃圾进行处理。

附件2

皖江工学院夏季空调运行管理与使用指引

为科学指导、规范办公场所、公共场所和师生宿舍空调的运行管理和使用，有效降低新冠肺炎传播风险，特制定本指引。
     一、适用范围
    本指引适用于夏季办公场所、公共场所和师生宿舍的分体式空调。

二、分体式空调

（一）	开启前准备

1.断开空调机电源。

2.用不滴水的湿布擦试空调机外壳上的灰尘。

3.按空调使用说明打开盖板，取下过滤网，用自来水将过滤 网上的积尘冲洗干净，晾干或干布抹干。

4.装好过滤网，合上盖板。

5.合上电源，然后开启空调制冷模式，检査空调能否正常运行。

（二）	运行中的管理与维护

1.每天使用分体空调前，应先打开门窗通风20-30分钟，再开启空调、建议调至最大风量运行5-10分钟以上才能关闭门笹；分体空调关机后，打开门窗，通风换气。

2.长时间使用分体空调、人员密集的区域(如会议室)，空调每运行2-3小时须通风换气约20-30分钟。

3.室内温度调节建议不低于26摄氏度。如能满足室内温度调节需求，建议空调运行时门窗不要完全闭合。

三、空调系统的停止使用

当场所发现新冠肺炎确诊病例和疑似病例时，应采取以下措施：

1.立即关停确诊病例和疑似病例活动区域对应的集中空调通风系统。

2.在疾控部门的指导下，立即对上述区域内的集中空调通风系统进行强制消毒、清洗，经卫生学检验、评价合格后方可重新启用。

3.集中空调通风系统的清洗消毒应符合《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》(WS 396-2012)的要求。