皖工校政〔2024〕6号

关于印发《皖江工学院实验室危险物品管理办法》的通知

各院（部）、部门：

现将《皖江工学院实验室危险物品管理办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：皖江工学院实验室危险物品管理办法

皖江工学院

2024年1月5日

皖江工学院院务部                     2024年1月5日印发

附件

皖江工学院实验室危险物品管理办法

为加强危险物品的管理，保障师生员工的人身安全，促进教学、科研工作的顺利进行，特制定本管理办法。

第一条  危险物品的范围：危险物品指易燃、易爆、剧毒、腐蚀、放射性、液化气体及其它危险物品。

第二条  化学危险品由各使用单位提交使用计划，由资产管理部按国务院颁发的《化学危险品安全管理条例》的规定，持《危险物品采购证》，向经营化学危险品的部门统一购买；放射性物品须办理手续后，方可购置。

第三条  危险品提运：

1.装运危险物品，应严格遵照公安部门的有关规定，小心谨慎，严防震动、撞击、磨擦、重压和倾倒。装运气瓶时，要旋紧瓶帽、轻装轻卸、防止碰撞。运输危险品时，车辆应悬挂危险物品标志，车上严禁烟火，确保人身和物品安全。

2.性质相互抵触的化学物品，如氧气、氢气等不能同车装运；易燃物品、油脂或带有油污的物品，不得与氧气瓶、强氧化剂同车装运；易燃烧、爆炸和有毒的化学危险物品应专车提运。

3.严禁携带危险物品乘坐公共交通工具。

第四条  对化学危险物品，由实验中心设立专用物品仓库，对化学物品进行集中管理，设专人负责，严格领用手续。危险化学品中的剧毒化学品、易制毒化学品的管理，要严格遵守国家规定的“五双”制度，即：双人保管、双人领取、双人记帐、双人运输、双把锁头的制度。剧毒化学品要设专门保险柜存放。

第五条  危险物品的入库，应严格按手续进行检查验收，并认真做好库存危险物品的管理工作。

1.危险物品的管理，应安全第一，认真做好库房安全检查防护工作，配备必要的消防工具；仓库内外严禁烟火，杜绝一切不安全的因素，做到防火、防盗、防爆炸。

2.库存危险物品要根据其性质和特点，分类分库存放，严禁将性质相反的、灭火方法不同的危险品同室存放。

3.对在空气中自燃、遇水反应、碰撞易引起爆炸的危险物品，按其特殊存放要求妥善管理，并定期进行检查。

4.严禁将易燃或自燃气体的气瓶、油脂或带油污的物品与氧气钢瓶存放一处。各种压缩气瓶要定期进行打压等技术检验，以确保安全。

5.放射性物品要放在铅罐内，剧毒物品要放在保险柜中，由专人负责妥善保管。

6.对库存危险物品，要经常地、 定期地进行检查，防止因挥发、变质、分解所造成的自燃、爆炸事故，及时排除不安全因素。

第六条  领用危险物品时，各实验室应按实际消耗量领用，危险物品库房管理人员有权限量发放。领用剧毒物品时应严格审批制度，必须书面申请，写明剧毒物品名称、实验项目名称、实验使用量，经教研室主任、实验中心主任签字批准，由危险物品管理人员和领用人共同在场，按实际用量严格发放。

第七条  放射性物品和放射源的使用应严格按技术操作规程，应由专门人员负责借、领、用工作，放射物品和放射源用完后，应立即送回库房存放。

第八条  各实验室不得长期存放危险物品。严禁存放剧毒物品和放射性物品。

第九条  使用危险物品单位的负责人，要经常对用人员进行安全教育。学生使用危险物品时，教师应详细指导监督，讲授安全操作方法，并采取必要的安全措施。

第十条  危险物品的空容器、变质废料、废溶液、废渣等应予以妥善处理，严禁随意抛洒。

第十一条 本办法自发布之日起施行，由教务部负责解释。